母站装修方案调整内容

一、室外

1.充电区域：不要罩棚和装饰，采用4机8枪模式，总共8个车位。

2.高的广告牌移到充电区域中部位置，调整至路面，充电区域东侧停车位、道路关系与现场实际调整一致。

3.

二、室内